## Data Base Entry
Tag Name | Description | Type | Adress | EGU Min | EGU Max | EGU
TAB_DIS_GEN_0001_IIA | Generator 1 Descriptor PhaseA Euge | AI
TAB_DIS_GEN_0001_IIB | Generator 1 Descriptor PhaseB Euge | AI
TAB_DIS_GEN_0001_IIC | Generator 1 Descriptor PhaseC Euge | AI
TAB_DIS_GEN_0002_IIA | Generator 2 Descriptor PhaseA Euge | AI
TAB_DIS_GEN_0002_IIB | Generator 2 Descriptor PhaseB Euge | AI
TAB_DIS_GEN_0002_IIC | Generator 2 Descriptor PhaseC Euge | AI
TAB_DIS_LIT_0001_LI | NAOCL Dosification Tank Level Indication | AI |  | 5 | 25 | m
TAB_DIS_P_1001_SI | VFD Motor 2 Descriptor Current Speed | AI
TAB_DIS_P_9998_SI | VFD Motor Descriptor Current Speed | AI
TAB_DIS_V_0201_ZI | Analog Valve 1 Descriptor Position | AI
TAB_DIS_V_0202_ZI | Analog Valve 2 Descriptor Position | AI
TAB_DIS_V_0301_ZI | Pulsed Valve 1 Descriptor Position | AI
TAB_DIS_V_0302_ZI | Pulsed Valve 2 Descriptor Position | AI
TAB_DIS_V_0401_ZI | Discharge Valve 1 Descriptor Position | AI
TAB_DIS_V_0402_ZI | Discharge Valve 2 Descriptor Position | AI
TAB_DIS_P_1001_SC | VFD Motor 2 Descriptor Speed Setpoint | AO
TAB_DIS_P_9998_SC | VFD Motor Descriptor Speed Setpoint | AO
TAB_DIS_V_0201_VC | Analog Valve 1 Descriptor Position Setpoint | AO
TAB_DIS_V_0202_VC | Analog Valve 2 Descriptor Position Setpoint | AO
TAB_DIS_V_0301_VC | Pulsed Valve 1 Descriptor Position Setpoint | AO
TAB_DIS_V_0302_VC | Pulsed Valve 2 Descriptor Position Setpoint | AO
TAB_DIS_V_0401_VC | Discharge Valve 1 Descriptor Position Setpoint | AO
TAB_DIS_V_0402_VC | Discharge Valve 2 Descriptor Position Setpoint | AO
TAB_DIS_CV_0001_HAS | Reversible Conveyor Descriptor Emergency Stop | DI
TAB_DIS_CV_0001_MAL | Reversible Conveyor Descriptor Motion Low | DI
TAB_DIS_CV_0001_MNH | Reversible Conveyor Descriptor Running Forward | DI
TAB_DIS_CV_0001_MNL | Reversible Conveyor Descriptor Running Reverse | DI
TAB_DIS_CV_0001_TAH | Reversible Conveyor Descriptor High Temperature | DI
TAB_DIS_CV_0001_WA | Reversible Conveyor Descriptor Overtorque | DI
TAB_DIS_CV_0001_XA | Reversible Conveyor Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_CV_0001_XAA | Reversible Conveyor Descriptor MiscelaneousAlarmA | DI
TAB_DIS_CV_0001_XAB | Reversible Conveyor Descriptor MiscelaneousAlarmB | DI
TAB_DIS_CV_0001_XAC | Reversible Conveyor Descriptor MiscelaneousAlarmC | DI
TAB_DIS_CV_0001_YA | Reversible Conveyor Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_CV_0001_YN | Reversible Conveyor Descriptor Remote | DI
TAB_DIS_GEN_0001_EAL | Generator 1 Descriptor Battery Charger Alarm Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_LAH | Generator 1 Descriptor Fuel Leak Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_LAL | Generator 1 Descriptor Low Fuel Level Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_MN | Generator 1 Descriptor Running Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_PAL | Generator 1 Descriptor Pressure Low Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_QAH | Generator 1 Descriptor Overcrank Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_SAH | Generator 1 Descriptor Overspeed Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_TAH | Generator 1 Descriptor High Temperature Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_XA | Generator 1 Descriptor General Alarm Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0001_YN | Generator 1 Descriptor Remote Mode Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0002_EAL | Generator 2 Descriptor Battery Charger Alarm Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0002_LAH | Generator 2 Descriptor Fuel Leak Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0002_LAL | Generator 2 Descriptor Low Fuel Level Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0002_MN | Generator 2 Descriptor Running Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0002_XA | Generator 2 Descriptor General Alarm Euge | DI
TAB_DIS_GEN_0002_YN | Generator 2 Descriptor Remote Mode Euge | DI
TAB_DIS_LSH_0001_LAH | Level Switch Low Alarm 1 Description | DI
TAB_DIS_LSH_0002_LAH | Level Switch Low Alarm 2 Description | DI
TAB_DIS_P_1001_HAS | VFD Motor 2 Descriptor Emergency Stop Alarm | DI
TAB_DIS_P_1001_MN | VFD Motor 2 Descriptor Run Status | DI
TAB_DIS_P_1001_PAH | VFD Motor 2 Descriptor Hi Pressure | DI
TAB_DIS_P_1001_PAL | VFD Motor 2 Descriptor Lo Pressure | DI
TAB_DIS_P_1001_PALA | VFD Motor 2 Descriptor Loss of Prime | DI
TAB_DIS_P_1001_RAL | VFD Motor 2 Descriptor Loss of Seal | DI
TAB_DIS_P_1001_TAHA | VFD Motor 2 Descriptor Hi Temperature Casing | DI
TAB_DIS_P_1001_TAHB | VFD Motor 2 Descriptor Motor Hi Temp | DI
TAB_DIS_P_1001_WA | VFD Motor 2 Descriptor Motor OverTorque Alarm | DI
TAB_DIS_P_1001_XA | VFD Motor 2 Descriptor General Device Alarm | DI
TAB_DIS_P_1001_YA | VFD Motor 2 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_P_1001_YN | VFD Motor 2 Descriptor Remote | DI
TAB_DIS_P_2001_HAS | Constant Speed Motor 2 Descriptor Emergency Stop | DI
TAB_DIS_P_2001_MN | Constant Speed Motor 2 Descriptor Run Status | DI
TAB_DIS_P_2001_PAH | Constant Speed Motor 2 Descriptor Pressure Hi | DI
TAB_DIS_P_2001_PAL | Constant Speed Motor 2 Descriptor Pressure Lo | DI
TAB_DIS_P_2001_PALA | Constant Speed Motor 2 Descriptor Loss of Prime | DI
TAB_DIS_P_2001_RAL | Constant Speed Motor 2 Descriptor Loss of Seal | DI
TAB_DIS_P_2001_TAHA | Constant Speed Motor 2 Descriptor Hi Temperature Casing | DI
TAB_DIS_P_2001_TAHB | Constant Speed Motor 2 Descriptor Motor Hi Temp | DI
TAB_DIS_P_2001_WA | Constant Speed Motor 2 Descriptor Motor Overtorque | DI
TAB_DIS_P_2001_XA | Constant Speed Motor 2 Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_P_2001_YA | Constant Speed Motor 2 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_P_2001_YN | Constant Speed Motor 2 Descriptor Remote | DI
TAB_DIS_P_9998_HAS | VFD Motor Descriptor Emergency Stop Alarm | DI
TAB_DIS_P_9998_MN | VFD Motor Descriptor Run Status | DI
TAB_DIS_P_9998_PAH | VFD Motor Descriptor Hi Pressure | DI
TAB_DIS_P_9998_PAL | VFD Motor Descriptor Lo Pressure | DI
TAB_DIS_P_9998_PALA | VFD Motor Descriptor Loss of Prime | DI
TAB_DIS_P_9998_RAL | VFD Motor Descriptor Loss of Seal | DI
TAB_DIS_P_9998_TAHA | VFD Motor Descriptor Hi Temperature Casing | DI
TAB_DIS_P_9998_TAHB | VFD Motor Descriptor Motor Hi Temp | DI
TAB_DIS_P_9998_WA | VFD Motor Descriptor Motor OverTorque Alarm | DI
TAB_DIS_P_9998_XA | VFD Motor Descriptor General Device Alarm | DI
TAB_DIS_P_9998_YA | VFD Motor Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_P_9998_YN | VFD Motor Descriptor Remote | DI
TAB_DIS_P_9999_HAS | Constant Speed Motor Descriptor Emergency Stop | DI
TAB_DIS_P_9999_MN | Constant Speed Motor Descriptor Run Status | DI
TAB_DIS_P_9999_PAH | Constant Speed Motor Descriptor Pressure Hi | DI
TAB_DIS_P_9999_PAL | Constant Speed Motor Descriptor Pressure Lo | DI
TAB_DIS_P_9999_PALA | Constant Speed Motor Descriptor Loss of Prime | DI
TAB_DIS_P_9999_RAL | Constant Speed Motor Descriptor Loss of Seal | DI
TAB_DIS_P_9999_TAHA | Constant Speed Motor Descriptor Hi Temperature Casing | DI
TAB_DIS_P_9999_TAHB | Constant Speed Motor Descriptor Motor Hi Temp | DI
TAB_DIS_P_9999_WA | Constant Speed Motor Descriptor Motor Overtorque | DI
TAB_DIS_P_9999_XA | Constant Speed Motor Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_P_9999_YA | Constant Speed Motor Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_P_9999_YN | Constant Speed Motor Descriptor Remote | DI
TAB_DIS_V_0101_HAS | Discrete Valve 1 Descriptor Emergency Stop | DI
TAB_DIS_V_0101_WA | Discrete Valve 1 Descriptor Overtorque | DI
TAB_DIS_V_0101_XA | Discrete Valve 1 Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_V_0101_YA | Discrete Valve 1 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0101_YN | Discrete Valve 1 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0101_ZH | Discrete Valve 1 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0101_ZL | Discrete Valve 1 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0102_YA | Discrete Valve 2 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0102_YN | Discrete Valve 2 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0102_ZH | Discrete Valve 2 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0102_ZL | Discrete Valve 2 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0103_HAS | Discrete Valve 3 Descriptor Emergency Stop | DI
TAB_DIS_V_0103_WA | Discrete Valve 3 Descriptor Overtorque | DI
TAB_DIS_V_0103_XA | Discrete Valve 3 Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_V_0103_YA | Discrete Valve 3 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0103_YN | Discrete Valve 3 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0103_ZH | Discrete Valve 3 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0103_ZL | Discrete Valve 3 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0201_WA | Analog Valve 1 Descriptor Overtorque | DI
TAB_DIS_V_0201_XA | Analog Valve 1 Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_V_0201_YA | Analog Valve 1 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0201_YN | Analog Valve 1 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0201_ZH | Analog Valve 1 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0201_ZL | Analog Valve 1 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0202_YA | Analog Valve 2 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0202_YN | Analog Valve 2 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0202_ZH | Analog Valve 2 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0202_ZL | Analog Valve 2 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0301_WA | Pulsed Valve 1 Descriptor Overtorque | DI
TAB_DIS_V_0301_XA | Pulsed Valve 1 Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_V_0301_YA | Pulsed Valve 1 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0301_YN | Pulsed Valve 1 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0301_ZH | Pulsed Valve 1 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0301_ZL | Pulsed Valve 1 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0302_YA | Pulsed Valve 2 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0302_YN | Pulsed Valve 2 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0302_ZH | Pulsed Valve 2 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0302_ZL | Pulsed Valve 2 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0401_WA | Discharge Valve 1 Descriptor Overtorque | DI
TAB_DIS_V_0401_XA | Discharge Valve 1 Descriptor General Alarm | DI
TAB_DIS_V_0401_YA | Discharge Valve 1 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0401_YN | Discharge Valve 1 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0401_ZH | Discharge Valve 1 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0401_ZL | Discharge Valve 1 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_V_0402_YA | Discharge Valve 2 Descriptor Not Available | DI
TAB_DIS_V_0402_YN | Discharge Valve 2 Descriptor Remote Mode | DI
TAB_DIS_V_0402_ZH | Discharge Valve 2 Descriptor Opened | DI
TAB_DIS_V_0402_ZL | Discharge Valve 2 Descriptor Closed | DI
TAB_DIS_CV_0001_MB | Reversible Conveyor Descriptor Stop Request | DO
TAB_DIS_CV_0001_MH | Reversible Conveyor Descriptor Start Forward Request | DO
TAB_DIS_CV_0001_ML | Reversible Conveyor Descriptor Start Reverse Request | DO
TAB_DIS_GEN_0001_MB | Generator 1 Descriptor Stop Command Euge | DO
TAB_DIS_GEN_0001_MH | Generator 1 Descriptor Start Command Euge | DO
TAB_DIS_GEN_0002_MB | Generator 2 Descriptor Stop Command Euge | DO
TAB_DIS_GEN_0002_MH | Generator 2 Descriptor Start Command Euge | DO
TAB_DIS_P_1001_MB | VFD Motor 2 Descriptor Stop Command | DO
TAB_DIS_P_1001_MH | VFD Motor 2 Descriptor Start Command | DO
TAB_DIS_P_2001_MB | Constant Speed Motor 2 Descriptor Stop Command | DO
TAB_DIS_P_2001_MH | Constant Speed Motor 2 Descriptor Start Command | DO
TAB_DIS_P_9998_MB | VFD Motor Descriptor Stop Command | DO
TAB_DIS_P_9998_MH | VFD Motor Descriptor Start Command | DO
TAB_DIS_P_9999_MB | Constant Speed Motor Descriptor Stop Command | DO
TAB_DIS_P_9999_MH | Constant Speed Motor Descriptor Start Command | DO
TAB_DIS_V_0101_VH | Discrete Valve 1 Descriptor Open Command | DO
TAB_DIS_V_0101_VL | Discrete Valve 1 Descriptor Close Command | DO
TAB_DIS_V_0102_VH | Discrete Valve 2 Descriptor Open Command | DO
TAB_DIS_V_0102_VL | Discrete Valve 2 Descriptor Close Command | DO
TAB_DIS_V_0103_VH | Discrete Valve 3 Descriptor Open Command | DO
TAB_DIS_V_0103_VL | Discrete Valve 3 Descriptor Close Command | DO
TAB_DIS_V_0301_VH | Pulsed Valve 1 Descriptor Open Command | DO
TAB_DIS_V_0301_VL | Pulsed Valve 1 Descriptor Close Command | DO
TAB_DIS_V_0302_VH | Pulsed Valve 2 Descriptor Open Command | DO
TAB_DIS_V_0302_VL | Pulsed Valve 2 Descriptor Close Command | DO
TAB_DIS_V_0401_VH | Discharge Valve 1 Descriptor Open Command | DO
TAB_DIS_V_0401_VL | Discharge Valve 1 Descriptor Close Command | DO
TAB_DIS_V_0402_VH | Discharge Valve 2 Descriptor Open Command | DO
TAB_DIS_V_0402_VL | Discharge Valve 2 Descriptor Close Command | DO